Опросный лист

для заказа регулирующего клапана с электро- или пневмоприводом

| ## Сведения о заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Организация* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Контактный телефон* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Для заказа регулирующего клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип клапана* | - Двухходовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трехходовой |  |  |  | - Смешивающий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Разделяющий |  |  |  |  |  |
| Среда* | - Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пар |  | - Насыщенный |  |  | - Перегретый |  |  |  |  |
|  | - Воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Другая среда |  | Наименование: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Агрегатное состояние: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность: |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды* |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| Давление среды* |  |  |  | бар, изб. |  |  |  |  |  |  |
| Расход* | Жидкость: |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Пар: |  |  | кг/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ**: |  |  | Нм3/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3/ч при давлении |  |  |  |  |  | бар изб. |
| Желаемый перепад на клапане |  |  |  | Бар изб. |  |  |  |  |  |  |
| ## Для заказа электропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания электропривода* | - 220 В, переменный ток 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 24 В, переменный ток 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Другое (укажите): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип управляющего сигнала* | - Трехпозиционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Аналоговый: |  |  | - (0)2-10 В |  |  |  | - (0)4-20 мА |  |  |
| Дополнительные опции* | - Дополнительный концевые выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Потенциометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Преобразователь сигнала положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Класс защиты IP67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Общие сведения для заказа пневмопривода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давлении в пневмосистеме* |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| Тип позиционера* | - Без позиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пневмо-пневматический позиционер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Электро-пневматический позиционер |  |  |  |  |  |  |  | - (0)2-10 В |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (0)4-20 мА |  |
| ## Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса клапана | - чугун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Седловое уплотнение клапана | - металл-по-металлу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мягкое седло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение | - фланцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - резьба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое (укажите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемый условный диаметр (Ду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:	*пункты обязательные для заполнения

**Газообразные среды занимают разный объём при различном давлении. Для расчета пропускной способности клапана используется расход газа при нормальных условиях (Нм3/ч, 1 бар абс., 0оС). При указании расхода при рабочих условиях (м3/ч) обязательно указывайте давление, при котором указан расход.

Внимание! Компания АДЛ не несет ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Дата:__________________

Подпись ответственного листа, заполнившего опросный лист:__________________