
[image: image1.png]7~

AraL Service



        
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ   

 Расходомер
 Примечание: Пункты отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения
Общая информация

	Дата заполнения
	
	
	


	Предприятие, организация*
	


Почтовые реквизиты

	улица
	дом
	корпус
	стр.
	офис
	индекс
	город

	
	
	
	
	
	
	


Реквизиты для связи




	телефон*
	факс*
	e-mail
	URL http://

	(        )
	
	(          )
	
	@
	


	Контактное лицо 
	Должность
	
	Фамилия, Имя, Отчество*
	


Условия применения

	Установка/процесс
	


	Наименование/Обозначение позиции
	
	Количество
	


	Наименование рабочей среды*
	


Параметры рабочей среды

	Давление, МПа (кгс/см2) изб.
	Температура, (С
	Расход м3/ч, нм3/ч (т/ч)

	Миним.
	Номин.
	Максим.*
	Миним.
	Номин.
	Максим.*
	Миним.
	Номин.
	Максим.*

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Для газов
	Плотность при рабочих условиях, кг/м3
	Плотность при н.у., кг/м3
	Вязкость при н.у., м2/с (Па∙с)

	
	
	
	


	Для жидкостей
	Давление насыщенного пара при рабочей температуре

	
	


Трубопровод*

	Материал трубопровода
	Д20 (Ду), мм
	Присоединение к трубе
	Протяженность прямого участка, n∙Ду

	
	
	Фланцевое/безфланцевое
	


Типы гидравлических сопротивлений*

	До точки измерения расхода
	∙Ду
	После точки измерения расхода
	∙Ду


Опции 

	Локальная индикация
	Датчик давления
	Термопреобразователь
	Вычислитель/корректор

	
	
	
	


Условия эксплуатации

Размещение расходомера*

	Моноблочное (электронный блок на трубе)
	Раздельное (электронный блок раздельный)

	
	Длина кабеля, м
	                         (9-19 м)


Параметры окружающего воздуха

	Температура, (С*
	Влажность, %*
	Степень пыле-влагозащиты IP
	Степень взрывозащиты

	минимальная
	максимальная
	минимальная
	максимальная
	
	

	
	
	
	
	
	


Особые условия 

	Наличие сертификатов, разрешений, актов
	Тип учета (коммерческий, технический)

	
	


	Дополнительные требования
	


Примечание: Пункты отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.

Заполненный опросный лист просьба отправить в ООО «Альфа Л Сервис» 

по т./ф. +7 (812) 608-48-35, -37 на имя Владимира Выборнова или 
по e-mail vibornov@alfalservice.spb.ru
