Опросный лист

для расчета параметров автоматизированного пароводяного теплового пункта

| Гкал/час |  | На вентиляцию |  | Гкал/час |  | На отопление |  | Гкал /час |  | На ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Основные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |
| Контактное лицо (должность) |  |  |  |
| Телефон |  | Факс: |  |
| e-mail |  |  |  |

| Первичная сторона (пар) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | Лето |  | Рабочее давление пара (МПа) |  |
|  | Зима |  | Максимальное давление пара (МПа) |  |

| Вторичная сторона – вода для отопления и вентиляции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | Прямая , °С | Обратная, °С | Рабочее давление (МПа) |  |
|  |  |  | Избыточное давление (МПа) |  |
| Мощность, кВт |  |  | Высота здания (м) |  |
| Противодавление в конденсатной магистрали (включая подъем линии), (м) |  |  |  |  |

| Поддержание давления в отопительном контуре |  | Автоматическая подпитка от сетевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автоматическая подпитка от водоочистной станции |
|  |  | Регулирование перепада давления изменением оборотов насоса |

| Вторичная сторона – горячая вода ГВС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С |  |  | Рабочее давление холодной воды (МПа) |  |
| Мощность, кВт |  |  | Допустимое избыточное давление (МПа) |  |
| Количество отбора, м³/ч | Среднечасовой |  | Перепад давления (кПа) |  |
| Противодавление в конденсатной магистрали (включая подъем линии), м |  |  |  |  |

|  |  | Водоизмеритель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Другие |

| # Регулирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставка с системой управления по выбору производителя |  |  |
|  |  | Поставка с системой управления по выбору заказчика – требуемый тип | Пожелания |  |

| Дополнительная информация |  | Регулирующий клапан с: - Электроприводом (ЭП) |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Пневмоприводом (ПП) |
|  |  | Регулирование на постоянную температуру |
|  |  | Изменения температур в течении суток |
|  |  | График от температуры наружного воздуха |
|  |  | Другое |

Заполненный опросный лист просьба отправить в ООО «Альфа Л Сервис»

по т./ф. +7 (812) 608-48-35, -37 на имя Владимира Выборнова или

по e-mail vibornov@alfalservice.spb.ru